АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕРУДКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017								№ 6

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, администрация Большерудкинского сельсовета постановляет:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее-перечень) (приложение).

2.Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, иметь в помещениях и строениях и (или) на прилегающих к ним территориях первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно прилагаемому перечню.

3.Довести до населения утвержденный перечень.

4.Обнародовать настоящее постановление и разместить на сайтах в сети интернет:  http://www.sharanga.nnov.ru/bolsherudkinskaya-selskaya-administratiya/

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								Г.Г.Качмашева

Приложение

К постановлению администрации

Большерудкинского сельсовета

От 22.03.2017 № 6

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся

в собственности (пользовании) граждан

| Категория объекта | Перечень первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартиры многоквартирного жилого дома | Автономный пожарный извещатель |  | Количество извещателей рассчитывается 1*кВ.м |
|  | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее двух литров | 1 |  |
| Личные жилые дома для постоянного проживания, дачи, жилые здания сезонного проживания людей | Автономный пожарный извещатель |  | Количество извещателей рассчитывается 1*кВ.м |
|  | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее двух литров | 1 |  |
|  | Емкость с водой объемом не менее 0,2м³ | 1 | В течение пожарного периода |
|  | Ведро металлическое | 1 |  |
|  | Лопата совковая | 1 |  |
|  | Лопата штыковая | 1 |  |
|  | багор | 1 |  |
|  | вилы | 1 | При хранении сена (соломы) |
| Сараи, бани, хозяйственные постройки | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее трех литров | 1 |  |