# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СТАРОРУДКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 17.03.2017											№4

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся

в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, администрация Старорудкинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - перечень) (приложение).

2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, иметь в помещениях и строениях и (или) на прилегающих к ним территориях первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно прилагаемому перечню.

3. Довести до населения утвержденный перечень.

4. Обнародовать настоящее постановление в доступных для населения местах и разместить на сайтах в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							А.В.Лежнина

Приложение

к постановлению администрации

Старорудкинского сельсовета

Шарангского муниципального района

от 17.03.2017 г. №4

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Категория объекта | Перечень первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартиры многоквартирного жилого дома | Автономный пожарный извещатель |  | количество извещателей рассчитывается 1*80 кв.м |
|  | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее двух литров | 1 |  |
| Личные жилые дома для постояного проживания, дачи, жилые здания сезонного проживания людей | Автономный пожарный извещатель |  | количество извещателей рассчитывается 1*80 кв.м |
|  | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее двух литров | 1 |  |
|  | Емкость с водой объемом не менее 0,2 м3 | 1 | в течение пожароопасного периода |
|  | Ведро металлическое | 1 |  |
|  | Лопата совковая | 1 |  |
|  | Лопата штыковая | 1 |  |
|  | Багор | 1 |  |
|  | Вилы | 1 | при хранении сена (соломы) |
| Сараи, бани, хозяйственные постройки | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее трех литров | 1 |  |